NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE

ERP du 2ème groupe (5ème catégorie) sans locaux à sommeil.

(Arrêté du 25/06/1980 modifié – Arrêté du 22/06/1990 modifié)

La présente notice descriptive (article R.123-22 du CCH ) constitue la pièce n°3 des bordereaux de pièces du dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles de sécurité incendie: - de la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP (autorisation de travaux) : document Cerfa n°13824 ; - du dossier spécifique du permis de construire (PC 39 et PC 40) ou du permis d’aménager (PA50 et PA51) permettant de vérifier la conformité des ERP aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique (pièce annexe du document Cerfa n°14570).

Afin de permettre une instruction dans les conditions optimales, l'ensemble des documents ci-après seront remis aux services chargés de l'instruction des dossiers en complément de la présente notice descriptive de sécurité :  La présente notice datée et signée par le maître d’ouvrage ;  Les autres pièces : - pièce 4 des documents cerfa : Un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir : • les conditions d’accessibilité des engins de secours ; • les largeurs des voies et les emplacements des baies d’intervention pompiers • la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers. - pièce 5 des documents cerfa: Des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu’éventuellement ceux des planchers intermédiaires aménagés dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du bâtiment, faisant apparaître notamment : • les largeurs des passages affectés à la circulation du public tels que dégagements, escaliers, sorties ; • la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap ; • les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés. - pièce 6 des documents cerfa : La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et tous les documents utiles à leur justification. »

 Le pétitionnaire pourra remplir une notice par établissement isolé les uns des autres au sens de l’article GN 3.

Rappel des règles de demande de dérogation (Article R 123-13 du Code de construction et de l’Habitation et article GN 4 du règlement de sécurité) Les dérogations accordées ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes assuré par le respect des mesures réglementaires de prévention. Lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au présent règlement, le dossier doit comporter pour chaque demande une fiche indiquant notamment : - les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger (références articles et libellé du point de la règle concernée), - les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les plans) - la justification des demandes ; - les mesures compensatoires proposées. Important : l’ensemble de ces documents constitue la pièce n°6 des bordereaux de dépôt des pièces jointes au titre des documents Cerfa.

N.B : Les présentes déclarations engageant le maître d’ouvrage, toute notice non signée ne saurait être examinée par les services compétents.

Dénomination de l'établissement : .......................................................................................................................................................

Adresse principale :

......................................................................................................................................................................................

Maîtrise d’ouvrage (Nom ou raison sociale) :

......................................................................................................................................................................................

Maîtrise d’œuvre (Nom ou raison sociale de l’architecte) :

.....................................................................................................................................................................................

Organisme de contrôle et missions confiées s’il est déjà choisi :

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Personne à contacter pour obtenir des précisions sur mon projet ou solliciter des documents ou complémentaires :

Nom : ...........................................................................................................................................................................

Qualité vis-à-vis du projet : ..........................................................................................................................................

Coordonnées téléphoniques...........................................................................................................................................

Adresse électronique :……………………………………………@…………………………………………………

Descriptif des activités envisagées dans l’établissement recevant du public:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

I - Descriptif synthétique du projet ou des travaux :

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

1.1 -  Classement proposé à la commission à l’issue des travaux réalisés : (CCH R 123.18 à R123-21)

Les activités et les effectifs sont établis en application du règlement de sécurité.

Détails :

|  |  | Pour une activité donnée |  | Effectif du public | Effectif du personnel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveaux | Types d’activités exercées | Surfaces | Mode de calcul (pers/m², déclaratif, places, etc) | par niveau | Par niveau |
| RDC |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Effectif |  |  |
|  |  |  | Effectif public et personnel (*) | TOTAL =………… |  |

(*) Ne pas prendre en compte l’effectif du personnel dans les ERP de la 5ème catégorie, article PE 3 § 2.

Type activité principale :               Type (s) activité(s) secondaire(s):

Catégorie :                                      Effectifs (public / personnel) :

1.2 – Le cas échéant, classement initial de l’établissement :

N.B : Pour un  établissement existant, le classement antérieur de ce dernier doit être précisé, que le projet modifie ou non les activités et les surfaces accessibles au public.

Type activité principale :               Type (s) activité(s) secondaire(s):

Catégorie :                                      Effectifs (public / personnel) :

II - Construction (PE 5 à PE 12)

- Conception et desserte (PE 7). Sur les plans, identifier clairement les voies engins ou espaces libres, les façades permettant aux services de secours d’intervenir à tous les niveaux, les baies accessibles, les aménagements extérieurs susceptibles de gêner l’intervention des secours (parking, plantation, escaliers, dénivellations supérieures à 10%,.. ;)

Identifiez ci-après le nombre de façades accessibles, de voies engins, de voies échelles, d'espaces libres:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

- Isolement par rapport aux tiers (PE 6). Préciser ici la nature des établissements voisins (ERP, habitation, installation classée pour la protection de l’environnement,…) Identifier clairement les tiers sur les plans et expliquer la ou les méthodes retenues pour isoler l’établissement vis-à-vis des tiers.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

- Résistance au feu des structures (PE 5) Préciser le degré en résistance au feu des structures et planchers. Pour les cas particuliers détailler la méthode retenue et faire référence à l’article correspondant.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

- Couvertures (PE 6)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

- Façades (PE 6)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

- Distribution intérieure et compartimentage Préciser le principe de la distribution intérieure retenu (cloisonnement traditionnel, secteurs, compartiments) et le degré de résistance au feu des parois, blocs-portes et éléments verriers des baies équipant les parois). Détailler les notions de recoupement des vides (combles inaccessibles, volumes cachés et faux-plafonds).

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

- Solutions retenues pour l’évacuation des personnes en situation de handicap pour chaque niveau de la construction (GN 8):

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers (PE 9). Fournir la liste des locaux à risques (moyens et importants). Préciser les surfaces des locaux et les volumes le cas échéant. Identifier clairement ceux-ci sur les plans. Préciser le degré en résistance au feu des structures, parois, planchers, blocs-portes, mentionner la présence de ferme-porte.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

- Conduits et gaines (PE 12)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

- Dégagements (PE 8 - PE 11). Fournir le tableau ci-dessous faisant apparaître par niveau et pour l’ensemble du bâtiment l’effectif maximum des personnes, le nombre et la largeur des dégagements exigibles et réalisés.

| Calcul des dégagements par niveau | Effectif par niveau | Effectif cumulé | Dégagements réglementaires |  | Dégagements prévus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nombre de sorties | Nombre d’unités de passage | Nombre de sorties | Nombre d’unités de passage |
| RDC |  |  |  |  |  |  |
| Sous-sol |  |  |  |  |  |  |

III - Aménagements intérieurs  (PE 13)

|  | Dans les locaux et les dégagements (*) | Dans les escaliers encloisonnés (*) |
| --- | --- | --- |
| Les revêtements muraux seront : | □M0, □M1, □M2 | □M0, □M1 |
| Revêtements sol | □M0, □M1, □M2, □M3, □M4 | □M0, □M1, □M2, □M3 |
| Revêtements plafond | □M0, □M1 | □M0, □M1 |

(*) ou classement équivalent en euroclasses.

- Eléments de décoration (AM 9, AM 10). Spécifier le degré en réaction au feu.

.................................................................................................................................................................

- Tentures, portières, rideaux, voilages (AM 11 à AM 14). Spécifier le degré en réaction au feu.

.................................................................................................................................................................

- Gros mobiliers, agencement principal, aménagements de planchers en superstructures (AM 15 à AM 19). Spécifier le degré en réaction au feu.

.................................................................................................................................................................

IV  - Désenfumage (PE 14).

Préciser les locaux et les dégagements pour lesquels un désenfumage a été prévu et pour chacun d’eux sa nature (mécanique, naturel,..).

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

V  - Chauffage, ventilation, réfrigération, conditionnement d'air, production de vapeur et d'eau chaude sanitaire (PE 20 à 23)

Préciser le mode de conception du chauffage, du conditionnement d’air centralisé ainsi que de la ventilation (ex : chauffage central par circuits de distribution d’air chaud pulsé, par circuits de distribution d’eau chaude ; ventilation double flux). Préciser la puissance utile des appareils (ex : chaudière fuel de 40 kW), la nature du combustible, la capacité et la nature des stockages éventuels.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

VI -  Installation aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés (PE10)

Préciser la puissance utile des appareils, leur fonction, la nature du combustible, (ex : chauffage central gaz propane de 40 kW) la capacité et la nature des stockages éventuels.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

VII - Installations électriques (PE 24).

Préciser l’emplacement des locaux de service électrique « à risques » sur les plans (groupe électrogènes, poste de transformation, cellule haute-tension, matériel électriques émettant des vapeurs inflammables ou toxiques).

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Installation de panneaux photovoltaïques (mesures de sécurité) :

.................................................................................................................................................................

VIII- Eclairage (PE 24, PE 36).

Préciser la nature de l’éclairage de sécurité (ambiance, évacuation, BAES, source centrale, BAEH)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

IX - Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants (PE 25)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

X  -  Appareils de cuisson destinés à la restauration  (PE 15 à 19)

Préciser la puissance utile des installations par local ou îlot, la nature de l’énergie retenue pour alimenter les appareils. Détailler le mode de conception des locaux (grande cuisine, cuisine ouverte, îlot de cuisson…).

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

XI - Moyens de secours, Alarme, Alerte, Consignes (PE 26 – PE 27)

- Moyens d'extinction

Bouches et poteaux d'incendie, points d'eau :

(préciser le cas échéant la nature des points d’eau existants, leur distance à la façade accessible de l’établissement)

.................................................................................................................................................................

Extincteurs :

.................................................................................................................................................................

Autres (Robinets d'incendie armés, colonnes sèches, ....) :

.................................................................................................................................................................

- Surveillance de l’établissement

Un membre du personnel ou un responsable au moins est présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public

- Système d'alarme : type 1, 2a, 2b, 3, 4

.................................................................................................................................................................

- Système d'alerte

ligne téléphonique...............................................................................................................................................................

XII – DEMANDE(S) DE DEROGATION (ADAPTATION DES REGLES DE SECURITE (R123-13 et GN 4) :

Cette partie et les fiches annexées constituent la pièce numéro 6 du dossier spécifique du permis de construire (cerfa 14570-ERP) et de l'autorisation de travaux (cerfa 13824).

Nombre :

Voir fiche(s) annexée(s) au présent document.

Je soussigné, …………………….……. Maître d’ouvrage, m’engage à respecter les dispositions édictées dans la présente notice et m’engage à respecter les règles générales de construction, prise en application du chapitre 1er du titre 1er et du livre 1er du Code de la Construction et de l’habitation.

# Date et signature